## Sheet1
番号 | 名称 | active | name | Product ID | 場所 | 電力管内 | スマメ | PV | 蓄電池 | エコキュート | エアコン | 緯度 | 経度 | PV容量 | パネル角度 | 方位 | 経過年数 | PCS容量 | PCS効率 | トランス効率 | 定格出力時の配線ロス | ΔT | PVと影物体の直線距離 | 影物体の横の長さ | 影物体の高さ | PVから見た時の影物体の方位 | 蓄電池_容量[kWh] | 蓄電池_放電出力[kW] | 蓄電池_充電出力[kW] | 蓄電池_利用可能最小SOC | 蓄電池_利用可能最大SOC | 蓄電池_充放電効率
備考 | [21 empty] | 裏面開放形(架台設置形):18.4,屋根置き形:21.5,屋根一体形:25.4,裏面密閉形(建材一体形):28.0 |  |  |  | 方位は北:0度、東:90度、南:180度、西:270度
1 | 国富工場実証 | No | kunitomi |  |  | 九州 | No | No | No | No | No | 31.98 | 131.29 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 95% | 100% | 4% | 25.4 | 4 | 100 | 20 | 280 | 5.9 | -2.2 | 2.2 | 5% | 100% | 95%
2 | 岩村真澄さん宅 | Yes | iwamura | A0D21C0847DBB3AA2 | 神奈川県横浜市 | 東京 | Yes | Yes | No | No | No | 35.379 | 139.559 | 3.6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 95% | 100% | 2% | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | -2.2 | 2.2 | 5% | 100% | 95%
3 | 山中さん宅 | Yes | yamanaka | A0D21CC4B73BAF9A4 | 神奈川県横浜市 | 東京 | Yes | Yes | No | No | No | 35.4344 | 139.5453 | 1.8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 95% | 100% | 4% | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | -3 | 3 | 5% | 100% | 95%
4 | 小田さん宅 | Yes | oda | J2C49CC4B738B440E |  | 東京 | Yes | No | No | No | Yes
5 | 岩崎さん宅 | Yes | iwasaki | A0D30C0847DF82B94 |  | 東京 | Yes | Yes | No | No | No | 35.5078 | 139.3514 | 7.5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 95% | 100% | 4% | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 厚木研究所 | No | atsugi | A0D30C0847DF82B80 |  | 東京 | No | No | No | No | No
7 | 小島様宅 | Yes | kojima | A0D21CC4B73BAF448 | 山口県光市島田 | 中国 | Yes | Yes | Yes | No | No | 33.9777 | 131.93 | 4.932 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 95% | 100% | 2% | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | -2.2 | 2.2 | 5% | 100% | 95%
8 | 木谷さん宅 | Yes | kitani | J2C49CC4B738B46AC |  | 東京 | Yes | No | No | No | No
9 | 松永様宅 | Yes | matsunaga | J2D12C0847DBB31BA | 千葉県千葉市 | 東京 | Yes | Yes | No | No | No | 35.671 | 140.0359 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 4.4 | 95% | 100% | 2% | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 齋藤様宅 | Yes | saito | A0D21C0847DA79D3E | 千葉県市原市 | 東京 | Yes | Yes | Yes | No | No | 35.539 | 140.1268 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95% | 100% | 2% | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2.2 | 2 | 5% | 100% | 95%
11 | 黒田さん宅 | Yes | kuroda | J2D12C0847DBBA7F8 |  | 東京 | Yes | No | No | No | No
12 | nextdrive本社 | Yes | nextdrivehonsha | J2C49CC4B738B45EE | 東京都港区 | 東京 | Yes | Yes | No | No | Yes | 35.6599 | 139.725 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 95% | 100% | 2% | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | -2.2 | 2.2 | 5% | 100% | 95%

## Sheet2
Yes
No